## Ark1
Vejledning til brug af værktøjet PPV - Light. Værktøjet er udarbejdet i Microsoft Excel, og kan ombrydes og videreudvikles af den enkelte bruger. Det forudsættes at brugeren har byggeteknisk indsigt og er i stand til selv at estimere vedligeholdelsesudgifterne og definere en tilstand på en bygningskonstruktion. Anvendes skemaet korrekt, overholder man den gældende lovgivning på området. Skemaet er bygget op over 19 forskellige bygningsdele, som hver især er underopdelt i hovedpunkter. Ud for alle punkter er der plads til en mindre tekst, ligesom der er mulighed for at estimere vedligeholdelsesbeløb for de næste 10 år ialt.
Værktøjet sammentæller selv de estimerede beløb og man får således det samlede beløb i slutningen af dokumentet. Når skemaet er udfyldt, er det mulighed for at det samlede resultat estimeres i kroner pr. m2 pr år. Dette kræver, at man udfylder rubrikken ”bruttoetageareal” der fremgår af BBR meddelelsen. GI anbefaler at vedligeholdelsesplanen, i tråd med kravene i lejeloven, revideres en gang årligt.
Finansiering
Husk at du har mulighed for at anvende indestående på § 119 og § 120 konti til vedligeholdelsesarbejde. Se på GI.dk eller kontakt en medarbejder i GI konto for at høre nærmere om, hvilke vedligeholdelsesarbejder § 119 og § 120 midlerne kan anvendes til.
I GI tilbyder vi lån til renovering af din ejendom. Du kan låne til både forbedringer og vedligeholdelser. Du kan søge råd på GI.dk. Du kan også kontakte en medarbejder hos GI lån eller GI teknik.
Planlagt periodisk vedligehold 0 - 10 år |  |  | Adresse
Årstal
KONSTRUKTIONER |  | SUPPLERENDE BEMÆRKNINGER | næste | Vedligeh.
|  |  | aktivitet | 0-10 år kr.
01 | Tag
Gade
Gård
Kvist
Brandkam.
Skorsten
Inddækn.
Tagrender/nedløb
02 | Kælder/fund.
Kld. trappe
Lyskasser
Udv. trappe
Brandtrappe
03 | Facader/sokkel
Gade
Altaner
Gård
Altaner
Gavle
04 | Vinduer
Gade
Gård
Gavle
05 | Udv. døre
Gade
Gård
06 | Trapper
Hovedtrappe
Bitrappe
Elevator
07 | Port/gennemgang
08 | Etageadskillelse
09 | Toilet/bad
10 | Køkken
Hårde hvidevarer
Planlagt periodisk vedligehold 0 - 10 år
Årstal
KONSTRUKTIONER |  | SUPPLERENDE BEMÆRKNINGER | næste | Vedligeh.
|  |  | aktivitet | 0-10 år kr.
11 | Varmeanlæg
12 | Afløb
13 | Kloak
14 | Vandinstall.
15 | Gas
16 | Ventilation
17 | El/svagstrøm
18 | I øvrigt
Vaskeri
19 | Friarealer
Gårdareal
Oph. areal
Gårdhuse
Supp. til pkt
0
Bemærkninger:
| Bruttoetageareal |  |  | m²
| Vedligehold 0-10 år anslås til: |  | - | kr./m²/år
| Besigtiget d |  | udført af: